**Tűzgyújtási Engedély**

Szám: 2018/……………

Engedély tűzveszéllyel járó munka elvégzésére

Az ……. év ….. hó ….. napján engedélyt adok a **…….**gazdálkodó szervezet **………………..**nevűdolgozójának, hogy a Bank Center létesítmény **…………….., ……………………céljából, ….. év ……hó ……napján, … óra … perctől, ….év …..hó ……napján, … óra … percig** a tűzvédelmi szakvizsgában meghatározott tevékenységeket végezzenek. A megelőző tűzvédelmi rendelkezések végrehajtására az alábbiakban felsorolt előírásokat maradéktalanul be kell tartani.

A munkálatokat végző igazolvány száma:

**név …………….. t.szv.száma: ……………..**

A munkálatok végzéséhez az alábbi tűzoltó felszerelést és eszközt biztosítottam:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................

 Engedélyt kiadó

Mint a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetője (megbízottja), a munkálatok végzéséhez az alábbi előírásokat teszem:

A burkolatok és berendezések megóvásáról gondoskodni kell. A munkaterület környezetéből el kell távolítani az éghető folyadékokat, port, rongyokat és olajos hulladékot. Le kell zárni azokat az áttöréseket, légcsatornákat, amelyek szikrát juttathatnak el más bérleménybe. A munkavégzés során a Bank Center munkavégzésre vonatkozó feltételeit be kell tartani. A munkavégzés közelében 1 db porral oltó készüléket kell tartani.

.........................................................

Létesítmény műszaki vezetője

Az engedélyben felsoroltakat tudomásul veszem, a munkálatokat az érvényben lévő tűzvédelmi jogszabályok, előírások, kötelezően alkalmazandó szabványok és a technológiai utasításban foglaltak szerint végzem.

…………………………………………………………………...................................................

A munkát végzők aláírása

A munkát végző a tevékenységet befejezte, a helyszínt az előírások szerint átvizsgáltam.

Budapest, 2018. ……………….

 .........................................................

 Engedélyt kiadó